№533

Проект заявки на закупку: Комплект тест-систем для скрининга беременных 1 триместра, реагенты и расходные материалы для культивирования и исследования клеток плода

Приложение 1.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для определения ассоциированного с беременностью плазменного белка А (РАРР-А) методом флуоресценции, разобщенной во времени | тесты | 21120 |
| 2 | Тест-система для одновременного определения альфа-фетопротеина и свободной бета-цепи хориогонина (АФП/своб. бета-ХГ) методом флуоресценции, разобщенной во времени | тесты | 21120 |
| 3 | Дильюент для сыворотки | л | 5 |

- Технические требования

  - Тест-системы должны быть предназначены для пренатального скрининга и иметь соответствующий сертификат

  - Реагенты должны быть совместимы с аппаратно-измерительным комплексом DELFIA.

  - Поставка должна осуществляться 2-мя партиями в течение года

  - Срок годности реагентов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Приложение 2.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для автоматизированного определения ассоциированного с беременностью плазменного белка А (РАРР-А) | тестов | 40000 |
| 2 | Тест-система для автоматизированного определения свободной бета-цепи хориогонина | тестов | 40000 |
| 3 | Тест-система для автоматизированного определения альфа-фетопротеина | тестов | 3000 |
| 4 | Тест-система для автоматизированного определения плацентарного ростового фактора | тестов | 3000 |
| 5 | Раствор для усиления флюоресценции (индусер) | упаковок | 120 |
| 6 | Промывочный раствор | упаковок | 120 |
| 7 | Тест-система для автоматизированного определения свободного эстриола | тестов | 1000 |

- Технические требования

  - Реагенты должны быть совместимы с аппаратно-измерительным комплексом DELFIA Xpress

  - Поставка должна осуществляться 2–мя партиями в течение года

  - Срок годности реагентов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Приложение 3.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для определения резус-фактора плода в крови матери в комплекте с реагентами и расходными материалами для выделения ДНК плода | тестов | 100 |

Приложение 4.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культуральная среда AmnioMAX, С 100 0.5 L с сапплементом в 1 упаковке | упаковка | 200 |
| 2 | Колцемид (демиколцин), 10 мкг в мл, 10 мл в 1 упаковке | упаковка | 250 |

- Технические требования:

  - Реагенты должны иметь степень химической чистоты не менее «ХЧ» или «analytical grade», «для культуры клеток»

  - Реагенты должны быть апирогенны

  - Культуральные среды и растворы должны быть стерильны

  - Все культуральные добавки должны поставляться в лиофилизированном или порошкообразном виде

  - Срок годности реагентов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Приложение 5.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование |  | Ед. изм. |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Пипетки - Одноразовые - Стерильные - Пластиковые - В индивидуальной упаковке - Объем 1 мл - Должны быть предназначены для работы с культурами клеток |  | штуки |  | 10000 |
| 2 |  | Пипетки - Одноразовые - Стерильные - Пластиковые - В индивидуальной упаковке - Объем 10 мл - Должны быть предназначены для работы с культурами клеток |  | штуки |  | 10000 |
| 3 |  | Культуральные чашки Петри диаметр 35 мм - Стерильные - Пластиковые - Пластик должен позволять разрезание на фрагменты и монтировку участков дна на покровное стекло для микроскопии - Диаметр 35 мм - Должны быть предназначены для культивирования амниотических клеток и ворсин хориона - Поверхность типа Nunclon Delta или аналог - Малая фасовка (не более 20) |  | штуки |  | 20000 |

2. Технические требования

  - Расходные материалы должны быть произведены из специального апирогенного пластика, позволяющего достичь прикрепления и устойчивого роста эмбриональных клеток

2.2	Срок годности расходных материалов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки

Приложение 6.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локус-специфический зонд для диагностики синдрома Ди Джорджи (типа DiGeorge Region Probe –LSI N25 SpectrumOrange/LSI ARSA SpectrumGreen) или аналог | упаковок | 4 |
| 2 | Локус-специфический зонд для диагностики сидрома Сотоса (типа Sotos Region Probe – LSI NSD1(5q35) SpectrumOrange) или аналог | упаковок | 1 |
| 3 | Локус-специфический зонд для диагностики сидрома 1р36(типа Vysis - ДНК-зонд Vysis LSI 1p36 Microdeletion Region Probe / Vysis LSI 1p36 Microdeletion Region Probe) или аналог | упаковок | 1 |
| 4 | Локус-специфический зонд для диагностики сидрома Прадера-Вилли/Ангельмана (типа Prader-Willi/Angelman Region Probe – LSI D15S11 SpectrumOrange/ CEP 15 (D15Z1) SpectrumGreen) или аналог | упаковок | 2 |
| 5 | Субтеломерно-специфический зонд на короткое плечо хромосомы 4 (типа TelVysion 4р Spectrum Green GS10K2/T7,4p02) или аналог | упаковок | 1 |
| 6 | Локус-специфический зонд для диагностики сидрома Вильямса (типа Vysis Williams Region Probe – LSI ELN SpectrumOrange/LSI D7S486, D7S522 SpectrumGreen) или аналог | упаковок | 2 |
| 7 | Субтеломерно-специфический зонд на короткое плечо хромосом X и Y (типа TelVysion Xp/Yp Spectrum Green) или аналог | упаковок | 1 |
| 8 | Субтеломерно-специфический зонд на длинное плечо хромосом X и Y (типа TelVysion Xq/Yq Spectrum Orange) или аналог | упаковок | 1 |
| 9 | Буфер для гибридизации (Vysis LSI/WCP Hybridization Buffer) | упаковок | 4 |