№534

Проект заявки на закупку: Реагенты для массового скрининга новорожденных, верификации диагноза и лабораторного мониторинга лечения

Приложение 1.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количест- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови методом флуоресценции, разобщенной во времени, с бланками для забора крови (чувствительность теста – менее 1 мкмоль/л, линейность – не менее 250 мкмоль/л) | тестов | 43200 |
| 2 | Тест-система для определения свободного трийодтиронина методом флуоресценции, разобщенной во времени | тестов | 192 |
| 3 | Тест-система для определения свободного тироксина методом флуоресценции, разобщенной во времени | тестов | 192 |
| 4 | Тест-система для определения тиреотропного гормона в сыворотке крови методом флуоресценции, разобщенной во времени (высоко чувствительный “high sensitive” – менее 0.2 мкмоль/л, линейность – не ниже 300 мкмоль/л) | тестов | 960 |
| 5 | Тест-система для определения 17-гидроксипрогестерона в сухих пятнах крови методом флуоресценции, разобщенной во времени | тестов | 3840 |
| 6 | Тест-система для определения иммунореактивного трипсина в сухих пятнах крови методом флуоресценции, разобщенной во времени | тестов | 43200 |
| 7 | Тест-система для определения галактозы и галактоза-1-фосфата в сухих пятнах крови | тестов | 2880 |
| 8 | Тест-система для определения галактозотрансферазы в сухих пятнах крови | тестов | 2880 |
| 9 | Тест-система для определения активности биотинидазы в сухих пятнах крови | тестов | 960 |

2. Технические требования

  - Тест-системы должны быть предназначены для неонатального скрининга, для работы с высушенными на бумаге образцами крови, и иметь соответствующий сертификат

  - Тест-системы должны быть предназначены для исследований методом флуоресценции, разобщенной во времени, в полуавтоматическом режиме, и совместимы с аппаратно-измерительным комплексом DELFIA.

  - Реагенты для скрининга, верификации диагноза и контроля лечения, а также бланки для забора крови должны идти в комплекте

  - Срок годности реагентов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Приложение 2.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количест- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для полностью автоматизированного определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови методом флуоресценции, разобщенной во времени, с бланками для забора крови (чувствительность теста – менее 1 мкмоль/л, линейность – не менее 250 мкмоль/л) | тестов | 51840 |
| 2 | Тест-система для полностью автоматизированного определения 17-гидроксипрогестерона в сухих пятнах крови методом флуоресценции, разобщенной во времени | тестов | 1152 |
| 3 | Тест-система для полностью автоматизированного определения иммунореактивного трипсина в сухих пятнах крови методом флуоресценции, разобщенной во времени | тестов | 51840 |
| 4 | Промывочный буфер (8х250 мл в комплекте) | комплект | 20 |
| 5 | Усиливающий флуоресценцию раствор (8х250 мл в комплекте) | комплект | 17 |
| 6 | Наконечники (960 в упаковке) | упаковка | 7 |

2.Технические требования

2.1 	Тест-системы должны быть предназначены для автоматизированного неонатального скрининга, для работы с высушенными на бумаге образцами крови, и иметь соответствующий сертификат

2.2.	Тест-системы должны быть предназначены для исследований методом флуоресценции, разобщенной во времени, в автоматическом режиме, и совместимы с аппаратно-измерительным комплексом AUTODELFIA.

2.3.	Срок годности реагентов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Приложение 3.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количест-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анодный буфер для генетического анализатора 3500 Genetic Analyzer (типа Anode Buffer Container, 3500 Series) 4 шт./уп. или аналог | упаковка | 1 |
| 2 | Катодный буфер для генетического анализатора 3500 Genetic Analyzer (типа Cathode Buffer Container, 3500 Series) 4 шт./уп. или аналог | упаковка | 1 |
| 3 | Полимер POP-7 для генетического анализатора 3500 Genetic Analyzer на 960 образцов (POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers 960samples) или аналог | упаковка | 12 |
| 4 | Маркер молекулярного веса GeneScan™ 500 LIZ® Size Standard или аналог | упаковка | 15 |
| 5 | Комплект реактивов BigDye XTerminator® Purification Kit или аналог | реакций | 2000 |
| 6 | Формамид | мл | 100 |
| 7 | Комплект капилляров для генетического анализатора 3500 Genetic Analyzer 50 см (типа3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array) или аналог | шт. | 2 |

Приложение 4.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для диагностики синдрома ломкой Х-хромосомы | тесты | 96 |

2. Технические требования

  - Набор реагентов должен быть адаптирован к генетическому анализатору ABI 3500

Приложение 5.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект реагентов для проведения высокопроизводительного секвенирования панели генов, ассоциированных с наследственными заболеваниями раннего детского возраста | тесты | 96 |

2. Технические характеристики.

2.1. Предназначен для работы на системе высокопроизводительного секвенирования NextSeq 550.

2.2. Предназначен для анализа на проточной ячейке типа Mid Output flow cell.

2.3. В комплект входит: набор реагентов для клональной амплификации и создания геномных библиотек, набор мультиплексных индексов (не менее 16).

2.5 Предназначен для диагностики наследственных заболеваний раннего детского возраста, согласно инструкции производителя

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности расходных материалов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект реагентов для проведения высокопроизводительного секвенирования клинического экзома | тесты | 96 |

2. Технические характеристики.

2.1. Предназначен для работы на системе высокопроизводительного секвенирования NextSeq 550.

2.2. Предназначен для анализа на проточной ячейке типа Mid Output flow cell.

2.3. В комплект входит: набор реагентов для клональной амплификации и создания геномных библиотек, набор мультиплексных индексов (не менее 16).

2.5 Предназначен для диагностики наследственных заболеваний, в том числе, раннего детского возраста, согласно инструкции производителя

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности расходных материалов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Приложение 7

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилогельные ионофоретические диски для аппарата Нанодукт 1030 (12 штук в упаковке) | шт. | 300 |