№584

Приложение №1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Реагенты, реактивы для HLA-генотипирования (реагенты и расходные материалы для выделения ДНК с помощью автоматической станции QIAsymphony SP/AS)

- Состав (комплектация) изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы (наконечники с фильтром объемом 200 мкл) к автоматической станции выделения нуклеиновых кислот QIAsymphony SP/AS | шт | 9 216 |
| 2 | Расходные материалы (наконечники с фильтром объемом 1500 мкл) к автоматической станции выделения нуклеиновых кислот QIAsymphony SP/AS | шт | 27 648 |
| 3 | Расходные материалы (8-луночные картриджи для образцов) к автоматической станции выделения нуклеиновых кислот QIAsymphony SP/AS | шт | 6 048 |
| 4 | Расходные материалы (одноразовые наконечники для магнитных стержней) к автоматической станции выделения нуклеиновых кислот QIAsymphony SP/AS | шт | 1 008 |
| 5 | Расходные материалы (пробирки 2 мл с крышкой) к автоматической станции выделения нуклеиновых кислот QIAsymphony SP/AS | шт | 14 500 |
| 6 | Набор реагентов для выделения ДНК на QIAsymphony SP/AS (DNA mini kit) или аналог. | тест | 6 912 |

- Технические характеристики:

2.1   Предлагаемые расходные материалы, реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства фирмы Qiagen. или их аналоги, предназначенные для работы автоматической станции для выделения ДНК «QIAsymphony SP/AS» производства Qiagen с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 г. № 145 «Об утверждении о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

  - Cогласно аукционным документам организатора.

4.    Дополнительные требования

4.1. По пункту 6 допускаются к участию компании, предлагающие не зарегистрированные в Республике Беларусь реагенты и расходные материалы с обязательством получения Разрешения на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники в Министерстве здравоохранения Республике Беларусь.

4.2 Реагенты и расходные материалы предназначены для проведения узкоспециализированных исследований у ограниченного числа пациентов и доноров с целью обеспечения подбора пар донор-реципиент при высокотехнологичных операциях трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток у пациентов с редко встречающейся патологией (орфанные заболевания) в ГУ МНЦЦ «Хирургии, трансплантологии и гематологии».

4.3. Поставка по лоту осуществляется только после выбора Победителя и заключения договора с участником, признанным Победителем по лоту №2  процедуры закупки в течение 60 дней.

Приложение №2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Реагенты, реактивы для HLA-генотипирования

(реагенты для HLA-генотипирования методом NGS)

- Состав (комплектация) изделий:

| № п/п | Наименование | К-во тестов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты, реактивы для генотипирования HLA I и II классов в высоком разрешении по локусам А, В, С,DR, DQ методом NGS на секвенаторе MiSeq, illuminа.Inc., | На 4032 образца |
| 2 | Технические требования |  |
| Комплект реагентов и расходных материалов должен включать: |  |  |
| 2.1 | -реагенты для локус-специфической амплификации; -реагенты для пробоподготовки (приготовления библиотек, ферментной фрагментации, лигирования адаптеров, индексирование). | на 4032 образцов (из расчета 1 набор на 96 тестов) |
| 2.2 | Реагенты и расходные материалы для запуска системы высокопроизводительного секвенирования MiSeq, Illumina Inc., (США). -Набор реагентов для секвенирования MiSeq Reagent Kit v2 (300 cycles); Illumina Inc., (США) –96 тестов в наборе; -Набор реагентов для секвенирования MiSeq Reagent Micro Kit, v2 (300 cycles); Illumina Inc., (США) –24 тестов в наборе; | 38 наборов 15 наборов |
| 2.3 | - реагенты для высокоэффективной очистки ампликонов AgencourtAmpureXPBeads 60ml/kit; Backmann Coulter Life Sciencies, (США). | 13 наборов |
| 2.4 | Набор Qubit dsDNA HS Assay Kit для количественного определения ДНК (высокая чувствительность) для работы на флуорометреQubit™ 4; Invitrogen by Thermo Fisher Scientific Life technologies Holdings, (США), (500 тестов). | 17 наборов |
| 2.5 | Тонкостенные пробирки для флуориметра Qubit™, объем 0,5 мл; Invitrogen by Thermo Fisher Scientific Life technologies Holdings, (США) | 8500 штук |
| 2.6 | Микропланшеты круглодонные 96 луночные WellNunc (кат. №267245) ;Thermo Fisher Scientific (Дания) или аналог. | 480 штук |
| 2.7 | Пробирки типа Эппендорф низкой сорбции (DNA LoBind) 5 мл.; Eppendorf, (Германия). | 800 штук |
| 2.8 | Пробирки типа Эппендорф низкой сорбции (DNA LoBind) 1,5 мл; Eppendorf, (Германия). | 750 штук |
| 2.9 | Обработка результатов секвенирования проводится автоматическим экспортом данных из секвенатора в программу интерпретации, установленную на ПК с проведением анализа данных в автоматическом режиме. | наличие |
| 2.10 | Обязательное сервисное обновление программного обеспечения при поставке и в течении всего периода срока годности реагентов без дополнительной оплаты. | наличие |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Cогласно аукционным документам организатора.

* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

4.    Дополнительные требования

4.1. Допускаются к участию компании, предлагающие не зарегистрированные в Республике Беларусь реагенты и расходные материалы с получением Разрешения на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники в Министерстве здравоохранения Республике Беларусь.

4.2 Реагенты и расходные материалы предназначены для проведения узкоспециализированных исследований у ограниченного числа пациентов и доноров с целью обеспечения подбора пар донор-реципиент при высокотехнологичных операциях трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток у пациентов с редко встречающейся патологией (орфанные заболевания) в ГУ МНПЦ «Хирургии, трансплантологии и гематологии».

4.3.   *Все указанные позиции данного лота являются неотъемлемой частью методики HLA-NGS,  которая  не может быть реализована в отсутствии хотя бы одной из них.

4.4.   Поставка по лоту осуществляется только после выбора Победителя и заключения договора с участником, признанным Победителем по лоту №1  процедуры закупки в течение 60 дней.

Приложение №3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Реагенты, реактивы для HLA-генотипирования (реагенты для

HLA-генотипирования методом SSP)

1.  Состав (комплектация) изделий:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты, реактивы для HLA-генотипирования (реагенты для HLA-генотипирования методом SSP) |  |  |
| 1.1 | Реагенты для HLA типирования методом SSP локуса С* 07без без Taq-полимеразы, с высоким | Рекомендуемая концентрация ДНК 15-50 нг/мкл | на 4 исследования |
| 1.2 | Реагенты для HLA типирования методом SSP локуса B* 51без без Taq-полимеразы, с высоким разрешением. |  | на 3 исследования |
| 1.3 | Реагенты для HLA типирования методом SSP локуса C без Taq-полимеразы, с высоким разрешением. |  | на 12 исследований |
| 1.4 | Реагенты для типирования методом SSP локуса DQB1 без Taq-полимеразы, с высоким разрешением |  | на 96 исследований |

- Технические характеристики:

2.1. Предлагаемые расходные материалы, реагенты и контрольные материалы должны быть предназначенные для работы с программой для интерпретации результатов типирования «Score».

2.2 Обязательное сервисное обновление программного обеспечения при поставке и в течение всего периода срока годности реагентов.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Cогласно аукционным документам организатора.

Приложение №4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Изделия полимерные для лабораторных исследований

- Состав (комплектация) изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники до 100 мкл, в штативе, с фильтром, для ПЦР. | шт | 4 800 |
| 2 | Наконечники до 200 мкл, в штативе, с фильтром, для ПЦР. | шт | 19 200 |
| 3 | Наконечники до 1000 мкл, с фильтром, для ПЦР. | шт | 40 000 |
| 4 | Наконечники до 100 мкл, с фильтром, для ПЦР. | шт | 20 000 |
| 5 | Наконечники до 200 мкл, с фильтром, для ПЦР. | шт | 150 000 |
| 6 | Наконечники до 200 мкл, без фильтра для ПЦР. | шт | 150 000 |
| 7 | Наконечники до 10 мкл, в штативе, с фильтром, длиной не менее 4 см, для ПЦР. | шт | 70 080 |
| 8 | Наконечники до 20 мкл, с фильтром, для ПЦР. | шт | 10 000 |
| 9 | Пробирки полипропиленовые типа «Эппендорф» с плоской крышкой, с «замком закрытия», объёмом 1,5 мл, для ПЦР. | шт. | 10 000 |
| 10 | Пробирки полипропиленовые с завинчивающейся крышкой, c резьбой, без юбки устойчивости объёмом 1,5 мл, для ПЦР (бесцветные). | шт. | 5 000 |

2. Технические требования.

2.1. Все материалы с требованием «для ПЦР» должны иметь соответствующий сертификат качества и маркировку «DNAase/RNAse free, DNA-free, ATP-free», поскольку применение изделий без данной маркировки недопустимо при проведении исследований методом ПЦР.

2.2. Наконечники должны быть совместимы с механическими дозаторами типа     «Socorex»,«Pipet4u».

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Cогласно аукционным документам организатора.