№609

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(хирургическое отделение).

1.

Наименование: Буж эластичный для расширения пищевода – 1 набор.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Буж эластичный для расширения пищевода | 19 шт. |
| 1.2. | Проводник | 19 шт. |
| 1.3. | Чистящее приспособление | 19 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: поливинилхлорид, внутри канал для проводников.

  - Бужи калиброваны по шкале Шарьера от 9 до 34.

  - Буж конической формы.

  - Длина: не менее 70 мм.

2.

Наименование: Долото медицинское плоское с граненой

ручкой – 1 набор.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Долото медицинское плоское с граненой ручкой (набор) | 7 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Плоское лезвие, профиль прямой, длина: не менее 135 мм.

2.3. Рабочая часть 2 мм / 3 мм / 4 мм / 5 мм / 6 мм / 7 мм / 8 мм.

2.4. Ручка долота граненая с продольными и поперечными насечками.

3.

Наименование: Дрель для обработки костей и проведения

спиц – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Дрель для обработки костей и проведения спиц | 1 шт. |
| 1.4. | Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
| 1.5. | Зарядное устройство для аккумуляторной батареи | 1 шт. |
| 1.6. | Переходник для стерильной замены аккумуляторной батареи | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Вращение патрона: не менее 1200 об/мин.

2.2. Реверс: наличие.

2.3. Хвостовик сверла: от 0,5 мм.

2.4. Потребляемая мощность: не менее 400 Вт.

2.5. Стерилизация: автоклавирование, жидкостная.

4.

Наименование: Жом желудочный со щелью – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Жом желудочный со щелью | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Наличие щели.

  - Продольная насечка на рабочих поверхностях.

  - Четырехшарнирное устройство запирания.

  - Взаимосочетающиеся шипы.

  - Размер: не менее 350 мм.

5.

Наименование: Жом кишечный раздавливающий – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Жом кишечный раздавливающий | - шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Продольная насечка на рабочих поверхностях.

  - Четырехшарнирное устройство запирания.

  - Размер: не менее 350 мм.

6.

Наименование: Зажим для захватывания кишечной стенки – 3 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зажим для захватывания кишечной стенки | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 140 мм.

7.

Наименование: Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине (разные) – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зажим с кремальерой (по Микуличу) | 15 шт. |
| 1.2. | Зажим пластинчатый | 15 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Зажим с кремальерой (по Микуличу): длина не менее 200 мм., бранши изогнуты по плоскости.

2.3. Зажим пластинчатый: имеет на концах по два зубчика и кольцо в конце ручки.

8.

Наименование: Зажим для прикрепления операционного белья

к коже – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зажим с кремальерой | 15 шт. |
| 1.2. | Зажим пластинчатый | 15 шт. |

2. Технические требования.

2.1.	Материал: нержавеющая сталь.

2.2.	Длина: не менее 160 мм.

2.3. Зажим с кремальерой: губки изогнуты, заточены в виде шипов и при смыкании заходят один за другой на 20 мм.

2.4. Зажим пластинчатый: имеет перекрещивающиеся бранши и изогнутые заостренные концы.

9.

Наименование: Зажим желудочный эластичный изогнутый – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зажим желудочный эластичный изогнутый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина не менее 230 мм.

10.

Наименование: Зажим желудочный эластичный прямой – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зажим желудочный эластичный прямой | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина зажима не менее 240 мм.

11.

Наименование: Зажим кишечный эластичный изогнутый – 6 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зажим кишечный эластичный изогнутый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 230 мм.

12.

Наименование: Зажим кишечный эластичный прямой – 6 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зажим кишечный эластичный прямой | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 240 мм.

13.

Наименование: Зажим кровоостанавливающий – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зажим Бильрота прямой | 30 шт. |
| 1.2. | Зажим Бильрота изогнутый | 20 шт. |
| 1.3. | Зажим Кохера прямой | 30 шт. |
| 1.4. | Зажим Кохера изогнутый | 30 шт. |
| 1.5. | Зажим Холстеда прямой | 15 шт. |
| 1.6. | Зажим Холстеда изогнутый | 10 шт. |
| 1.7. | Зажим Пеана прямой | 10 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 240 мм.

14.

Наименование: Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» 
– 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит»: прямые губки | 15 шт. |
| 1.2. | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит»: губки, изогнутые горизонтально | 15 шт. |
| 1.3. | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит»: губки, изогнутые вертикально | 15 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 150 мм.

15.

Наименование: Зажим сосудистый (разные) – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зажим сосудистый изогнутый | 4 шт. |
| 1.2. | Зажим сосудистый прямой | 4 шт. |
| 1.3. | Зажим сосудистый Блэнока | 4 шт. |
| 1.4. | Зажим сосудистый Гепфнера | 4 шт. |
| 1.5. | Зажим сосудистый периферический по Дебейки | 3 шт. |
| 1.6. | Зажим сосудистый тип бульдог изогнутый | 3 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Зажим сосудистый изогнутый, длина: не менее 200 мм.

2.3. Зажим сосудистый прямой, длина: не менее 200 мм.

2.4. Зажим сосудистый Блэнока, длина: не менее 200 мм.

2.5. Зажим сосудистый Гепфнера, длина: не менее 200 мм.

2.6. Зажим сосудистый периферический по Дебейки, длина: не менее 260 мм.

2.7. Зажим сосудистый тип бульдог изогнутый, длина: не менее 
260 мм.

16.

Наименование: Зеркало для брюшной стенки большое – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зеркало для брюшной стенки большое | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 250 мм.

2.3. Диаметр рабочей части: не менее 100 мм.

17.

Наименование: Зеркало для брюшной стенки малое – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зеркало для брюшной стенки малое | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 220 мм.

2.3. Диаметр рабочей части: не менее 60 мм.

18.

Наименование: Зеркало для мочевого пузыря – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зеркало для мочевого пузыря | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 320 мм.

2.3. Диаметр рабочей части: не менее 18 мм.

19.

Наименование: Зеркало для отведения печени – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зеркало для отведения печени | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Рабочая часть: под углом 1200 к рукоятке.

2.3. Длина: не менее 220 мм.

2.4. Ширина рабочей части: не менее 36 мм.

20.

Наименование: Зеркало для отведения печени большое – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зеркало для отведения печени большое | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Рабочая часть: под углом 900 к рукоятке.

2.3. Длина: не менее 250 мм.

2.4. Ширина рабочей части: не менее 40 мм.

21.

Наименование: Зеркало печеночное – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зеркало печеночное | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Рабочая часть: под углом от 900 до 1200 к рукоятке.

2.2. Материал: нержавеющая сталь.

2.3. Длина: не менее 200 мм.

2.4. Ширина рабочей части: не менее 30 мм.

22.

Наименование: Зеркало ректальное двустворчатое операционное – 
1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зеркало ректальное двустворчатое операционное | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

23.

Наименование: Зеркало ректальное двустворчатое со сплошными губками – 3 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зеркало ректальное двустворчатое со сплошными губками | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина губок: не более 100 мм.

2.3. Ширина губок: не более 25 мм.

24.

Наименование: Зеркало Федорова для отведения почек – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зеркало Федорова для отведения почек | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Рабочая часть: под углом от 900 до 1200 к рукоятке.

25.

Наименование: Зонд для желчных протоков и рассечения сфинктера – 1 набор.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд для желчных протоков и рассечения сфинктера № 1 | 1 шт. |
| 1.2. | Зонд для желчных протоков и рассечения сфинктера № 2 | 1 шт. |
| 1.3. | Зонд для желчных протоков и рассечения сфинктера № 3 | 1 шт. |
| 1.4. | Зонд для желчных протоков и рассечения сфинктера № 4 | 1 шт. |
| 1.5. | Зонд для желчных протоков и рассечения сфинктера № 5 | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Размеры: зонд № 1 – 2,5 мм., зонд № 2 – 3,5 мм., зонд № 3 – 
4,0 мм., зонд № 4 – 5,0 мм., зонд № 5 – 6,0 мм.

2.2. Материал: нержавеющая сталь.

26.

Наименование: Зонд зобный с отверстием – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд зобный с отверстием | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 130 мм.

27.

Наименование: Зонд пуговчатый – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд пуговчатый длиной 145 мм. | 4 шт. |
| 1.2. | Зонд пуговчатый длиной 160 мм. | 4 шт. |
| 1.3. | Зонд пуговчатый длиной 190 мм. | 4 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

28.

Наименование: Зонд хирургический пуговчатый – 12 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд хирургический пуговчатый | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Утолщение на конце в виде пуговки.

  - Петлевая рукоятка.

  - Длина: не менее 150 мм.

29.

Наименование: Зонд хирургический пуговчатый с ушком – 8 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд хирургический пуговчатый с ушком | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Утолщение на конце в виде пуговки.

  - На другом конце зонда ушко.

  - Длина: не менее 160 мм.

30.

Наименование: Зонд-игла Богуша – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд-игла Богуша | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Конец зонда загнут под прямым углом, имеет утолщение с отверстием.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Размер: не менее 100 мм.

31.

Наименование: Игла лигатурная (разные) – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Игла лигатурная остроконечная правая | 2 шт. |
| 1.2. | Игла лигатурная остроконечная левая | 2 шт. |
| 1.3. | Игла лигатурная тупоконечная правая | 3 шт. |
| 1.4. | Игла лигатурная тупоконечная левая | 3 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

32.

Наименование: Иглодержатель – 1 набор.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Иглодержатель Матье | 3 шт. |
| 2. | Иглодержатель Кодивиллы | 2 шт. |
| 3. | Иглодержатель Барракера | 2 шт. |
| 4. | Иглодержатель Занда | 2 шт. |
| 5. | Иглодержатель Лангенбека | 2 шт. |
| 6. | Иглодержатель Троянова | 3 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: от 130 до 250 мм.

33.

Наименование: Инструменты к операции на кисти – 1 набор.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Скальпель глазной | 2 шт. |
| 1.2. | Крючок глазной | 2 шт. |
| 1.3. | Пинцет глазной | 4 шт. |
| 1.4. | Проводник сухожильный | 2 шт. |
| 1.5. | Тенотом | 1 шт. |
| 1.6. | Танталовая проволока или проволока из нержавеющей стали диаметром 0,1 мм. | не менее 10 метров |
| 1.7. | Парафинированный шелк нулевого размера | не менее 10 метров |
| 1.8. | Металлические пуговицы для держалок | не менее 10 шт. |
| 1.9. | Металлические спицы диаметром 0,8 мм. для остеосинтеза | не менее 5 шт. |
| 1.10. | Английские булавки для скелетного вытяжения | не менее 10 шт. |
| 1.11. | Большой ампутационный нож | 1 шт. |
| 1.12. | Средний ампутационный нож | 1 шт. |
| 1.13. | Малый ампутационный нож | 1 шт. |
| 1.14. | Обоюдоострый нож для пересечения мягких тканей между двумя костями | 1 шт. |
| 1.15. | Резекционный нож | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал инструмента: нержавеющая сталь.

34.

Наименование: Канюля аспирационная пункционная – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Канюля аспирационная пункционная: диаметр 5 мм., длина 360 мм. | 10 шт. |
| 1.2. | Канюля аспирационная пункционная: диаметр 6 мм., длина 390 мм. | 10 шт. |

2. Технические требования.

- Изготовлено из полимерных материалов.

35.

Наименование: Катетер мочеточниковый – 4 набор.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Катетер мочеточниковый: диаметр 1 мм. | 1 шт. |
| 2. | Катетер мочеточниковый: диаметр 2 мм. | 1 шт. |
| 3. | Катетер мочеточниковый: диаметр 3 мм. | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал – полиуретан.

- Длина катетера: не менее 70 мм.

- В состав катетера входят: зажим, толкатель, проводник.

36.

Наименование: Катетер Фогарти – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Катетер Фогарти | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1.	Изделие должно быть стерильно, для однократного применения.

2.2.	Материал: полимер.

2.3.	Катетер должен заканчиваться слепо, иметь атравматичный мягкий терминальный конец с латексным баллоном, проксимально катетер должен соединяться со шприцом.

2.4.	Катетер должен быть укомплектован металлическим проводником.

2.5.	По всей длине катетера должна быть нанесена разметка с интервалом в 50 мм.

37.

Наименование: Катетер эластичный – 1 набор.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Катетер эластичный 2-х ходовой СН 12/30 мл. | 1 шт. |
| 1.2. | Катетер эластичный 2-х ходовой СН 16/30 мл. | 1 шт. |
| 1.3. | Катетер эластичный 2-х ходовой СН 24/30 мл. | 1 шт. |
| 1.4. | Катетер эластичный 3-х ходовой СН 20/30 мл. | 1 шт. |
| 1.5. | Катетер эластичный 3-х ходовой СН 12/30 мл. | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: силикон.

  - Закрытый конец.

  - Длина: не менее 360 мм.

38.

Наименование: Клемма для кровеносных сосудов

изогнутая с насечкой – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Клемма изогнутая, рабочая часть 20 мм, длина 75 мм | 1 шт. |
| 1.2. | Клемма изогнутая, рабочая часть 30 мм, длина 85 мм | 1 шт. |
| 1.3. | Клемма изогнутая, рабочая часть 45 мм, длина 105 мм | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Наличие атравматической насечки на внутренней поверхности рабочей части.

39.

Наименование: Клемма для кровеносных сосудов

прямая с насечкой – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Клемма для кровеносных сосудов прямая с насечкой, рабочая часть 20 мм., длина 75 мм. | 1 шт. |
| 1.2. | Клемма для кровеносных сосудов прямая с насечкой, рабочая часть 30 мм., длина 85 мм. | 1 шт. |
| 1.3. | Клемма для кровеносных сосудов прямая с насечкой, рабочая часть 45 мм, длина 105 мм. | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Атравматическая насечка на внутренней поверхности рабочей части.

40.

Наименование: Крючок пластинчатый двухсторонний по

Флоэру – 7 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Крючок пластинчатый двусторонний по Флоэру | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: от 130 мм. до 260 мм.

41.

Наименование: Крючок пластинчатый по Фарабефу двусторонний – 5 штук.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Крючок пластинчатый по Фарабефу двусторонний | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Изгиб: 90°.

2.2. Материал: нержавеющая сталь.

42.

Наименование: Крючок трахеотомический острый – 7 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Крючок трахеотомический острый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Рукоятка: трёхгранная.

43.

Наименование: Крючок ушной для удаления инородных тел – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Крючок для удаления инородных тел из уха | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

44.

Наименование: Крючок хирургический зубчатый – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Крючок хирургический зубчатый двузубый острый | 5 шт. |
| 2. | Крючок хирургический зубчатый трехзубый острый | 5 шт. |
| 3. | Крючок хирургический зубчатый четырехзубый острый | 6 шт. |
| 4. | Крючок хирургический зубчатый двузубый тупой | 5 шт. |
| 5. | Крючок хирургический зубчатый трехзубый тупой | 5 шт. |
| 6. | Крючок хирургический зубчатый четырехзубый тупой | 6 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Длина: не менее 130 мм.

2.2. Материал: нержавеющая сталь.

45.

Наименование: Кусачки Дальгрена для вскрытия черепной коробки – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кусачки Дальгрена для вскрытия черепной коробки | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина инструмента не менее 205 мм.

46.

Наименование: Кусачки для первого ребра – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кусачки для первого ребра | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 150 мм.

47.

Наименование: Кусачки костные для операций

на позвоночнике– 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кусачки костные для операций на позвоночнике | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Инструмент должен представлять собой щипцы с изогнутыми и прямыми острыми режущими губками.

2.3. Длина инструмента: не менее 250 мм.

48.

Наименование: Кусачки нейрохирургические изогнутые по

ребру – 3 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кусачки нейрохирургические изогнутые по ребру | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Инструмент должен иметь овальные губки.

2.3. Длина инструмента: не менее 200 мм.

49.

Наименование: Кусачки реберные с коробчатыми губками – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кусачки реберные с коробчатыми губками | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1.	Материал: нержавеющая сталь.

2.2. 	Длина инструмента не менее 180 мм.

50.

Наименование: Кусачки реберные универсальные с изогнутым

ножом – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кусачки реберные универсальные с изогнутым ножом | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Инструмент должен иметь длинные толстые ручки без колец и короткие рабочие части: режущая острая и крюковидная тупая.

2.3. Длина инструмента: не менее 285 мм.

51.

Наименование: Кусачки костные Люэра – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кусачки костные Люэра | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина инструмента не менее 160 мм.

52.

Наименование: Кусачки костные Листена – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кусачки костные Листена | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина инструмента не менее 185 мм.

53.

Наименование: Ложка костная острая – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ложка костная острая малая жесткая | 3 шт. |
| 1.2. | Ложка костная острая средняя жесткая | 3 шт. |
| 1.3. | Ложка костная острая большая жесткая | 3 шт. |

2. Технические требования.

  - Ложка костная острая малая жесткая: ширина рабочей части – 9 мм.

  - Ложка костная острая средняя жесткая: ширина рабочей части – 15 мм.

  - Ложка костная острая большая жесткая: ширина рабочей части – 22 мм.

  - Длина: не менее 175 мм.

  - Материал: нержавеющая сталь.

54.

Наименование: Ложка костная острая двусторонняя – 6 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ложка костная острая двусторонняя | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина: не менее 200 мм.

  - Рабочая часть 14х7 мм./11х4 мм.

55.

Наименование: Ложка медицинская для взятия соскоба со слизистой прямой кишки – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ложка медицинская для взятия соскоба со слизистой прямой кишки | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Рабочая часть овальной формы, соединенной с рукояткой изогнутым стержнем.

  - Односторонняя.

  - Диаметр рабочей части: не мене 9 мм.

56.

Наименование: Лопатка для разделения тканей – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Лопатка для разделения тканей | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Уплощенная рабочая часть в виде удлиненной лопасти.

  - Шейка для фиксации инструмента кончиками пальцев.

  - Четырехгранная массивная рукоятка.

57.

Наименование: Лоток (тазик) медицинский эмалированный

почкообразный – 37 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Лоток (тазик) медицинский эмалированный почкообразный | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Размеры: не менее 260х160х32 мм.

2.3. Объем: не менее 0,5 литра.

58.

Наименование: Лупа бинокулярная – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Лупа бинокулярная | 1 шт. |

2. Технические требования.

- 2.1. Антибликовое покрытие.

2.2. Увеличение 3.5× / 4.0× / 6.0×, рабочее расстояние 340 мм / 420 мм / 520 мм, глубина резкости 30 / 40 / 60 мм, поле зрения 40 / 50 / 65 мм.

2.3. Крепление на оправе / на шлеме-оголовье, с подсветкой.

59.

Наименование: Матрас противопролежневый – 20 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Матрас противопролежневый | 1 шт. |
| 1.2. | Компрессор | 1 шт. |
| 1.3. | Соединительные трубки | 1 шт. |
| 1.4. | Чехол | 1 шт. |

- Технические требования.

  - Тип: ячеистый матрас.

  - Размер матраса (без закрылков): не более 2000х900х70 мм.

  - Закрылки: верх/низ.

  - Толщина материала: не менее 0,32 мм.

  - Материал: поливинилхлорид.

60.

Наименование: Молоток хирургический металлический с

резиновой накладкой – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Молоток хирургический металлический с резиновой накладкой | 1 шт. |

2. Технические требования. 1.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина не менее 185 мм., диаметр рабочей части: не менее 25 мм., вес: не менее 200 гр.

61.

Наименование: Набор для определения групповой принадлежности крови – 9 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Планшет | 5 шт. |
| 1.2. | Шпатель | 30 шт. |
| 1.3. | Штатив для сывороток | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Составные части комплекта должны быть изготовлены из ударопрочного нетоксического материала, химически стойкого.

2.2.   Устойчивость к дезинфекции.

62.

Наименование: Набор интубационный – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор интубационный | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Диаметр рукоятки: не менее 28 мм.

2.3. Клинки фиброоптические изогнутые должны быть многократного использования.

63.

Наименование: Ногодержатель (пара) – 3 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ногодержатель (пара) | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - 4-х лучевой каркас.

  - Регулировка по высоте.

  - Резиновые вставки, предотвращающие соскальзывание ног пациента.

  - Устойчив к обработке, дезинфекции.

64.

Наименование: Нож для гипсовых повязок - 30 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нож для гипсовых повязок | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина рабочей части: не менее 45 мм.

65.

Наименование: Нож ампутационный большой – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Нож ампутационный большой | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Длина не менее 315 мм.

  - Длина рабочей части: не менее 180 мм.

  - Клинок ножа прямой.

  - По обеим сторонам рукоятки имеются канавки для удобного захвата.

  - Материал: нержавеющая сталь.

66.

Наименование: Нож ампутационный малый – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Нож ампутационный малый | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Длина рабочей части: не менее 120 мм.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Общая длина: не менее 250 мм.

67.

Наименование: Нож для рассечения фистул брюшистый – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Нож для рассечения фистул брюшистый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Имеет прямой обушок и дугообразную линию реза.

2.3. Материал: нержавеющая сталь.

2.4. Длина: не менее 195 мм.

68.

Наименование: Нож для рассечения фистул остроконечный – 3 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Нож для рассечения фистул остроконечный | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Длина: не менее 185 мм.

  - Материал: нержавеющая сталь.

69.

Наименование: Нож резекционный (копьевидный) – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Нож резекционный (копьевидный) | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Длина рукоятки: не менее 150 мм.

  - Длина рабочей части: не менее 40 мм.

  - Материал: нержавеющая сталь.

70.

Наименование: Ножницы медицинские глазные тупоконечные изогнутые по плоскости – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы медицинские глазные тупоконечные изогнутые по плоскости | - шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина: не менее 120 мм.

  - Наличие изгиба по вертикали.

71.

Наименование: Ножницы медицинские для биопсии прямой кишки (к ректоскопу) – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы медицинские для биопсии прямой кишки (к ректоскопу) | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 550 мм.

2.3. Наличие изгиба по горизонтали.

72.

Наименование: Ножницы медицинские нейрохирургические остроконечные изогнутые по плоскости – 3 штуки.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ножницы медицинские нейрохирургические остроконечные изогнутые по плоскости | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 150 мм.

2.3. Наличие изгиба по горизонтали.

2.4. Короткие режущие кромки

2.5. Длинные бранши.

73.

Наименование: Ножницы медицинские нейрохирургические остроконечные прямые – 3 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ножницы медицинские нейрохирургические остроконечные прямые | - шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 150 мм.

2.3. Короткие режущие кромки

2.4. Длинные бранши.

74.

Наименование: Ножницы медицинские хирургические для рассечения мягких тканей – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы медицинские хирургические для рассечения мягких тканей: малые | 5 шт. |
| 1.2. | Ножницы медицинские хирургические для рассечения мягких тканей: средние | 5 шт. |
| 1.3. | Ножницы медицинские хирургические для рассечения мягких тканей: большие | 4 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина малых ножниц: не менее 100 мм.

  - Длина средних ножниц: не менее 160 мм.

  - Длина больших ножниц: не менее 200 мм.

75.

Наименование: Ножницы медицинские хирургические для рассечения мягких тканей в глубоких полостях (разные) – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы медицинские хирургические для рассечения мягких тканей в глубоких полостях: прямые | 15 шт. |
| 1.2. | Ножницы медицинские хирургические для рассечения мягких тканей в глубоких полостях: изогнутые | 15 шт. |
| 1.3. | Ножницы медицинские хирургические для рассечения мягких тканей в глубоких полостях: с одним тупым концом | 9 шт. |

2. Технические требования.

  - Длина: не менее 230 мм.

  - Материал: нержавеющая сталь.

76.

Наименование: Пила для разрезания гипсовых повязок – 10 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пила для разрезания гипсовых повязок | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина рабочей части: не менее 160 мм.

2.3. Ручка: изогнутая.

77.

Наименование: Пила медицинская рамочная– 1 штука.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пила медицинская рамочная | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2.  Длина: не менее 350 мм.

78.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Наименование: Пила проволочная витая – 10 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пила проволочная витая | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина: не менее 500 мм.

79.

Наименование: Пила сагиттальная – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пила сагиттальная | 1 шт. |
| 1.2. | Быстросъемные полотна 25 мм. | 3 шт. |
| 1.3. | Быстросъемные полотна 19 мм. | 3 шт. |
| 1.4. | Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
| 1.5. | Зарядное устройство для аккумуляторной батареи | 1 шт. |
| 1.6. | Переходник для стерильной замены аккумуляторной батареи | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Частота колебаний полотен: не менее 12 000 циклов в минуту.

2.2.  Мощность: не менее 50 Вт.

2.3. Стерилизация: автоклавирование, жидкостная.

80.

Наименование: Пинцет анатомический – 36 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет анатомический | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Профиль: прямой.

2.3. Длина: не менее 100 мм.

81.

Наименование: Пинцет для наложения и снятия металлических

скобок - 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет для наложения и снятия металлических скобок | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Профиль: прямой.

  - Длина: не менее 125 мм.

82.

Наименование: Пинцет зубчато-лапчатый – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет зубчато-лапчатый 150 мм. | 3 шт. |
| 1.2. | Пинцет зубчато-лапчатый 200 мм. | 4 шт. |
| 1.3. | Пинцет зубчато-лапчатый 250 мм. | 3 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Профиль: прямой.

2.3. Бранши: зубчато-лапчатые.

83.

Наименование: Пинцет медицинский хирургический – 20 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет медицинский хирургический | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Прямой профиль.

  - Длина: не менее 250 мм.

84.

Наименование: Пинцет хирургический – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет хирургический 105 мм. | 3 шт. |
| 1.2. | Пинцет хирургический 115 мм. | 5 шт. |
| 1.3. | Пинцет хирургический 130 мм. | 6 шт. |
| 1.4. | Пинцет хирургический 145 мм. | 6 шт. |
| 1.5. | Пинцет хирургический 160 мм. | 9 шт. |
| 1.6. | Пинцет хирургический 180 мм. | 6 шт. |
| 1.7. | Пинцет хирургический 200 мм. | 6 шт. |
| 1.8. | Пинцет хирургический 250 мм | 5 шт. |
| 1.9. | Пинцет хирургический 360 мм. | 3 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Прямой профиль, с острыми зубчиками.

85.

Наименование: Плоскогубцы – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Плоскогубцы | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина: не менее 170 мм.

86.

Наименование: Пластинка для оттеснения органов – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пластинка для оттеснения органов | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Длина инструмента: не менее 285 мм.

87.

Наименование: Подъемник для лопатки – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Подъемник для лопатки | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Длина инструмента: не менее 170 мм.

88.

Наименование: Подъемник для мягких тканей – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Подъемник для мягких тканей | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Длина инструмента: не менее 190 мм.

89.

Наименование: Поильник пластмассовый – 45 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Поильник пластмассовый | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Устойчив к дезинфекции.

- Объем: не менее 500 мл.

90.

Наименование: Проводник для проволочных пил – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Проводник для проволочных пил | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Длина инструмента: от 325 мм. до 335 мм.

- Ширина полотна: от 5,0 мм. до 8,0 мм.

- Толщина полотна: от 0,3 мм. и до 0,6 мм.

91.

Наименование: Пузырь резиновый для льда – 33 штуки.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пузырь резиновый для льда | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Изделие должно представлять собой герметичный пакет с гелем внутри.

- Снаружи изделие должно быть изготовлено из износостойкого, нетоксичного тканого или нетканого материала.

- Изделие должно быть устойчиво к воздействию химических и дезинфицирующих средств.

- Габариты: не менее 110х160 мм. и не более 150х280 мм.

92.

Наименование: Расширитель трахеотомический – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Расширитель трахеотомический | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Изогнутая форма.

2.3. Длина инструмента: от 125 мм. до 132 мм.

93.

Наименование: Ранорасширитель грудной полости – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ранорасширитель грудной полости | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина инструмента: от 100 мм. до 165 мм.

94.

Наименование: Ранорасширитель для мочевого пузыря – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ранорасширитель для мочевого пузыря | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

95.

Наименование: Ранорасширитель для мочевого пузыря с отсосом и освещением – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ранорасширитель для мочевого пузыря с отсосом и освещением | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Инструмент должен иметь:

зеркала с каналом для отсоса;

стержень с неподвижным крылом;

каретка с хомутиком и винтом-барашком;

подвижное крыло;

винт;

шнур с патронами и лампами;

боковые зеркала.

96.

Наименование: Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый –

- шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина инструмента: не менее 225 мм.

97.

Наименование: Распатор для первого ребра – 2 штуки.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Распатор для первого ребра – левый | 1 шт. |
| 1.2. | Распатор для первого ребра – правый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.3. Рукоятка реберного распатора должна иметь уплощенную форму.

2.4. Длина: от 240 мм. до 310 мм.

98.

Наименование: Распатор желобоватый с полукруглой

выемкой – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Распатор желобоватый с полукруглой выемкой | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: инструмента не менее 150 мм.

99.

Наименование: Распатор изогнутый – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Распатор изогнутый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина инструмента: не менее 150 мм.

100.

Наименование: Распатор овальный – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Распатор овальный | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина инструмента: не менее 150 мм.

101.

Наименование: Распаратор реберный правый – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Распаратор реберный правый | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Длина: от 150 мм. до 310 мм.

102.

Наименование: Расширитель пищеводный – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расширитель пищеводный: диаметр 5 мм. | 1 шт. |
| 2. | Расширитель пищеводный: диаметр 7 мм. | 1 шт. |
| 3. | Расширитель пищеводный: диаметр 9 мм. | 1 шт. |
| 4. | Расширитель пищеводный: диаметр 12 мм. | 1 шт. |
| 5. | Расширитель пищеводный: диаметр 15 мм. | 1 шт. |
| 6. | Расширитель пищеводный: диаметр 17 мм. | 1 шт. |
| 7. | Расширитель пищеводный: диаметр 21 мм. | 1 шт. |
| 8. | Расширитель пищеводный: диаметр 24 мм. | 1 шт. |
| 9. | Расширитель пищеводный: диаметр 27 мм. | 1 шт. |
| 10 | Расширитель пищеводный: диаметр 30 мм. | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

103.

Наименование: Расширитель ран винтовой – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Расширитель ран винтовой | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Наличие винтового механизма.

104.

Наименование: Ретрактор ампутационный – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ретрактор ампутационный | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Инструмент может иметь форму веера из стальных пластин, форму выдвижных загнутых пластин или в виде сферического шарнира с цанговым зажимом.

105.

Наименование: Роторасширитель винтовой – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Роторасширитель винтовой | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Инструмент должен иметь поворотный механизм.

106.

Наименование: Роторасширитель с кремальерой большой – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Роторасширитель с кремальерой большой | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталью.

- Длина изделия: не менее 190 мм.

107.

Наименование: Ручка к проволочной пиле – 1 пара.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ручка к проволочной пиле | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Ручки должны состоять из двух цилиндрических элементов, соединенных резьбовой шпилькой и барашкой гайкой.

- Длина: не менее 105 мм, диаметр: не менее 15 мм.

108.

Наименование: Система микромоторная с набором насадок для обработки костей – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Система микромоторная с набором насадок для обработки костей | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Система микромоторная должна состоять из ряда насадок.

- Насадка-дрель для проведения спиц и сверления со сквозным отверстием вала.

- Зажимные механизмы для насадок-дрели: цанга диаметром 0,8-1,0 мм, цанга диаметром 1,2-1,5 мм, цанга диаметром 1,5-2,0 мм, цанга диаметром 2,0-2,5 мм, кулачковый патрон 0,5-6 мм, автоматический зажимной патрон 1,3-1,5 мм, автоматический зажимной патрон 1,8-2,0 мм.

- Насадка осциллирующая с продольным расположением пилы

- Зажимные механизмы для насадки осциллирующей с продольным расположением пилы: пила секторная R62х22 – 2 шт., пила секторная R62х36 – 2 шт.

- Блок питания (220/240 В) с педалью и двумя выходами.

109.

Наименование: Скоба для скелетного вытяжения (большая, средняя, малая) – 1 комплект.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Скоба для скелетного вытяжения большая | 4 шт. |
| 1.2. | Скоба для скелетного вытяжения средняя | 5 шт. |
| 1.3. | Скоба для скелетного вытяжения малая | 4 шт. |

2. Технические требования.

2.2. Материал: нержавеющая сталь.

2.3. Размеры: малая скоба – не менее 130х130 мм., средняя скоба – не менее 140х140 мм.; большая скоба – не менее 210х210 мм.

110.

Наименование: Спица для скелетного вытяжения и

остеосинтеза – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Спица для скелетного вытяжения и остеосинтеза | 10 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Спицы для скелетного вытяжения:

∅ 1,0 мм L= 100,150 мм заточка перьевая, трехгранная (1 шт.);

∅ 1,2 мм L= 150,200 мм заточка перьевая, трехгранная (2 шт.);

∅ 1,5 мм L= 250, 300, 350, 400 мм заточка перьевая, трехгранная (2 шт.);

∅ 1,8 мм L= 250, 300, 350, 400 мм заточка перьевая, трехгранная (2 шт.);

∅ 2,0 мм L= 250, 300, 350, 400 мм заточка перьевая, трехгранная (2 шт.)

2.3. Спица для остеосинтеза Киршнера имеет форму круглого стержня диаметром 1,5 – 2,5 мм и длину 150-350 мм. (1 шт.).

111.

Наименование: Ступеньки к операционному (и перевязочному) столу – 7 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ступеньки к операционному столу (комплект: подставки-ступени к операционному столу) | 3 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Изолирующие противоскользящие вставки на ножках, наружная поверхность ступеньки изготовлена из рифленого листа.

  - В комплекте три подставки: высота первой – 300 мм, второй – 220 мм, третьей – 130 мм.

112.

Наименование: Судно подкладное – 65 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Судно подкладное | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Размер: не менее 470 х295х105 мм.

  - Вес: не более 0,6 кг.

  - Материал: пластик.

  - Устойчивость к дезинфекции.

113.

Наименование: Троакар – 3 набора.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Троакар диметром 5-6 мм. | 1 шт. |
| 1.2. | Троакар диметром 10-11 мм. | 1 шт. |
| 1.3. | Троакар диметром 13,5 мм. | 1 шт. |
| 1.4. | Троакар диметром 15 мм. | 1 шт. |
| 1.5. | Троакар диметром 18 мм. | 1 шт. |
| 1.6. | Троакар диметром 20 мм. | 1 шт. |

2. Технические требования

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Тубус: гладкий.

  - Клапан: универсальный створчатый.

114.

Наименование: Трубка газоотводная одноразовая – 8 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Трубка газоотводная одноразовая | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: поливинилхлорид термопластичный.

  - Длина: не менее 400 мм.

  - Внутренний диаметр: не менее 12 мм.

115.

Наименование: Турникет гибкий – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Турникет гибкий | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Тип: многоразовый.

  - Выполнен из плотного материала (состав: полиамид 100%).

  - Имеет закрутку для проведения окончательного гемостаза.

  - Металлический фиксирующий замок, обеспечивающий наложение жгута на конечности различного объема.

  - Длина: не менее 950 мм.

  - Ширина: не менее 40 мм.

116.

Наименование: Штатив для пробирок – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Штатив для пробирок | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Количество гнезд: не менее 40 шт.

  - Диаметр гнезда: не менее 18 мм.

  - Размер изделия: не менее 241х116х75 мм.

  - Выполнен из полимерных материалов.

117.

Наименование: Щипцы геморроидальные окончатые - 12 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы геморроидальные окончатые | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Щипцы с отверстиями и кольцеобразными канавками на концах для захвата и удержания геморроидальных узлов.

  - Ширина губок в сомкнутом состоянии: не менее 18 мм.

118.

Наименование: Щипцы гортанные для извлечения инородных

тел – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы гортанные для извлечения инородных тел | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина изделия: не менее 200 мм.

119.

Наименование: Щипцы двузубые острые – 4 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы двузубые острые | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина изделия: не менее 260 мм.

  - Имеет острые иглообразные рабочие губки и однозубую кремальеру.

120.

Наименование: Щипцы для биопсии прямой кишки – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы для биопсии прямой кишки | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Длина инструмента: не менее 550 мм., длина рабочей части: не менее 18 мм.

  - Материал: нержавеющая сталь.

121.

Наименование: Щипцы для захватывания и удержания трубчатых костей мощные – 3 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы для захватывания и удержания трубчатых костей мощные | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина: не менее 220 мм.

122.

Наименование: Щипцы для почечных и желчных камней, камней мочевого пузыря – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы для почечных и желчных камней, камней мочевого пузыря | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Щипцы вертикально изогнутые.

2.3. Длина: не менее 220 мм.

123.

Наименование: Щипцы захватывающие для сосудов

окончатые – 1 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы захватывающие для сосудов окончатые | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина: не менее 200 мм.

124.

Наименование: Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников (одноразовые клизменные наборы) – 600 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников (одноразовые клизменные наборы) | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал кружки: полиэтилен.

  - Материал трубки: поливинилхлорид.

  - Материал наконечника: пластик.

  - Емкость: до 2000 мл.

  - Наличие зажима на трубке.

125.

Наименование: Щипцы - кусачки костные с круглыми губками изогнутые – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы - кусачки костные с круглыми губками изогнутые | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина: не менее 170 мм.

126.

Наименование: Щипцы - кусачки костные с круглыми губками прямые – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы – кусачки костные с круглыми губками прямые | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина изделия: не менее 170 мм.

127.

Наименование: Щипцы - кусачки костные с прямыми губками, изогнутые под углом – 22 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы - кусачки костные с прямыми губками, изогнутые под углом | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длинна: не менее 170 мм.

128.

Наименование: Элеватор костный для операций – 5 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Элеватор костный для операций | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Размер: не менее 275 мм.

  - Лопаткообразная рабочая часть.