№612

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(стерилизационное отделение).

1.

Наименование: Кювета пластмассовая – 16 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кювета пластмассовая | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Форма: прямоугольная.

  - Объем: не менее 2 л.

  - Материал: полимер.

2.

Наименование: Лоток медицинский эмалированный

почкообразный – 60 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лоток медицинский эмалированный почкообразный | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Объем: не менее 1 л.

  - Тип – почкообразный.

  - Изготовлен из нержавеющей стали.