№613

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(инфекционное отделение).

1.

Наименование: Зажим кровоостанавливающий зубчатый – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зажим кровоостанавливающий зубчатый (прямой) | 1 шт. |
| 2 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый (изогнутый) | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.2. Материал: нержавеющая сталь.

2.3. Длина: не менее 200 мм.

2.

Наименование: Система для энтерального питания – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Система для энтерального питания | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1Предназначена для доставки питательной смеси при проведении зондового питания, должна иметь:

2.1.1.  Мешок объемом 1000 мл. выполненный из поливинилхлорида, стенки мешка должны быть прозрачные, на лицевой стороне мешка нанесена шкала с градуировкой 50 мл., 100 мл. и далее с шагом 100 мл., горловина мешка должна иметь крышку, выходное отверстие на дне мешка, которое переходит в камеру визуального контроля. выполненную из поливинилхлорида.

2.1.2. Прозрачная трубка из ПВХ, на трубке должен быть роликовый зажим.

2.1.3. Коннектор должен подходить к любому размеру питательного зонда, на коннектор надет колпачок.

2.2.  Изделие должно быть стерильно, апирогенно, не токсично.