№615

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(физиотерапевтическое отделение).

1.

Наименование: Кисть флейцовая – 3 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кисть флейцовая | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Ручка кисти должна быть изготовлена из нетоксичного полимерного материала, устойчивого к воздействию дезинфицирующих средств.

2.2. Щетина кисти должна быть из натуральных материалов.

2.3. Тип кисти – плоская, ширина рабочей поверхности от 50 до 
65 мм.

2.

Наименование: Кювета для парафина и озокерита – 3 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кювета для парафина и озокерита | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Кювета представляет собой прямоугольный лоток с бортами без крышки. Габариты: длина/ширина/высота (мм) – не менее 300/220/20 мм.

2.2. Материал: нержавеющая сталь.

3.

Наименование: Лоток медицинский – 58 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Лоток медицинский | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Объем: не менее 2 л.

  - Тип – прямоугольный.

  - Материал: нержавеющая сталь.

4.

Наименование: Нож для отскабливания парафина и озокерита – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Нож для отскабливания парафина и озокерита | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал – нержавеющая сталь.

  - Длина лезвия – не менее 90 мм.