№616

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(приемное отделение).

1.

Наименование: Лупа ручная – 2 штуки.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Лупа ручная | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Устойчивость обработке дезинфицирующих растворов.

2.2. Конструкция: с ручкой, кратность увеличения: 5, форма линзы: круглая, диаметр линзы не менее 50 мм.