№619

Технические характеристики (описание) медицинской

техники и изделий медицинского назначения

(дерматовенерологический кабинет).

1.

Наименование: Баллон резиновый – 10 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Баллон резиновый | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Баллон размером не мене 210х110 мм.

  - Оливы 14 мм, 15 мм, 17 мм, 22 мм, 26 мм.

2.

Наименование: Буж уретральный металлический –

2 комплекта.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Буж уретральный металлический прямой | 12 шт. |
| 1.2. | Буж уретральный металлический изогнутый | 12 шт. |

2. Технические требования.

  - Номера по шкале Шарьера от 16 до 27.

  - Материал: латунь с никелевым покрытием.

3.

Наименование: Буж уретральный полимерный оливчатый цельной конструкции – 2 комплекта.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Бужи уретральные полимерный оливчатый цельной конструкции | 23 шт. |

2. Технические требования.

  - Прямой оливообразный наконечник.

  - Длина 34-37 см.

  - Размеры от 8 до 30 Ch/Fr.

  - Изготовлен из материала ПВХ.

4.

Наименование: Зонд желобоватый Кохера – 54 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зонд желобоватый Кохера | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Изделие должно быть изготовлено из латуни с нихромовым покрытием.

2.2. Зонд должен быть слегка изогнут. Лопаточка, входящая в состав зонда, должна иметь 3 канавки и отверстие для проведения лигатуры.

2.3. Габаритные размеры 170*25 мм.

2.4. Глубина желоба: не менее 1 мм.

5.

Наименование: Корнцанг изогнутый – 23 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Корнцанг изогнутый | 1 шт. |

- Технические требования.

  - Материал – высоколегированная нержавеющая сталь.

  - Размер: не более 300 мм.

  - Наличие изгиба.

  - Наличие замка.

6.

Наименование: Кусачки – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кусачки | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Маникюрные кусачки, изготовленные из нержавеющей стали.

  - Ручная заточка.

  - Прямое лезвие.

  - Устойчивы к обработке, дезинфекции, стерилизации.

7.

Наименование: Ножницы для стрижки волос – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы для стрижки волос | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал – нержавеющая сталь.

2.2. Размер: до 180 мм.

2.3. Пластиковое покрытие колец.

2.4. Наличие пальцевого упора на кольце.

8.

Наименование: Ножницы для стрижки ногтей – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы для стрижки ногтей | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал – нержавеющая сталь.

2.2. Размер: до 120 мм.

2.3. Наличие изгиба по вертикали.

9.

Наименование: Ножницы медицинские для разрезания повязок с пуговкой – 11 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы медицинские для разрезания повязок с пуговкой | 1 шт. |

- Технические требования.

  - Материал – высоколегированная нержавеющая сталь.

  - Размер: до 185 мм.

  - Наличие пуговки на одном из полотен.

  - Наличие изгиба по горизонтали.

10.

Наименование: Ножницы медицинские изогнутые – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы медицинские изогнутые | 1 шт. |

- Технические требования.

  - Материал – высоколегированная нержавеющая сталь.

  - Размер: не менее 170 мм.

  - Наличие изгиба по вертикали.

11.

Наименование: Ножницы медицинские прямые – 2 шт.

  - Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ножницы медицинские прямые | 1 шт. |

- Технические требования.

  - Материал – высоколегированная нержавеющая сталь.

  - Размер: не менее 140 мм.

12.

Наименование: Осветитель для люминесцентной диагностики, 
лампа Вуда – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Осветитель для люминесцентной диагностики, лампа Вуда | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Рабочая длина волны: 356 нм.

  - Спектральный диапазон возбуждения люминесценции: 
340-380 нм.

  - Тип облучателя: люминесцентный.

  - Время непрерывной работы: не менее 10 мин.

13.

Наименование: Пинцет медицинский хирургический – 1 комплект.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пинцет медицинский хирургический | 9 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал - нержавеющая сталь.

2.2. Прямой профиль.

2.3. Пинцет медицинский хирургический длиной 105 мм. – 1 шт.

2.4. Пинцет медицинский хирургический длиной 115 мм. – 1 шт.

2.5. Пинцет медицинский хирургический длиной 130 мм. – 1 шт.

2.6. Пинцет медицинский хирургический длиной 145 мм. – 1 шт.

2.7. Пинцет медицинский хирургический длиной 160 мм. – 1 шт.

2.8. Пинцет медицинский хирургический длиной 180 мм. – 1 шт.

2.9. Пинцет медицинский хирургический длиной 200 мм. – 1 шт.

2.10. Пинцет медицинский хирургический длиной 250 мм. – 1 шт.

2.11. Пинцет медицинский хирургический длиной 360 мм. – 1 шт.

14.

Наименование: Пробирка для взятия посева – 100 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пробирка для взятия посева | 1 шт. |
| 1.2. | Стерильный зонд | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Пробирка должна быть изготовлена из высококачественного полимерного материала, содержать консервант, в комплекте стерильный зонд.

2.2. Пробирка должна быть стерильная, одноразовая.