№620

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(отделение функциональной диагностики).

1.

Наименование: Емкость для высушивания загубников, для высушивания зажимов – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Емкость для высушивания загубников, высушивания зажимов | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Должна быть изготовлена из ударопрочного пластика, устойчивого к воздействию химических дезинфицирующих средств.

- Объем емкости: не менее 3 литров.

2.

Наименование: Емкость для пинцета,

высушивания пинцета – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Емкость для пинцета, высушивания пинцета | 1 шт. |

- Технические требования.

  - Устойчивость к обработке дезрастворами.

  - Материал – пластик.

  - Наличие крышки.

  - Габаритные размеры: не менее 200х200х100 мм.

3.

Наименование: Емкость для дистиллированной воды – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Емкость для дистиллированной воды | 1 шт. |

- Технические требования.

  - Устойчивость к обработке дезрастворами.

  - Материал – пластик.

  - Наличие крышки.

  - Емкость: не менее 3 литров.

4.

Наименование: Емкость для хранения чистых загубников – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Емкость для хранения чистых загубников | - шт. |

2. Технические требования.

  - Устойчивость к обработке дезрастворами.

  - Материал – пластик.

  - Наличие крышки.

  - Емкость: не менее 5 литров.

5.

Наименование: Емкость для чистых шариков – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Емкость для чистых шариков | - шт. |

2. Технические требования.

  - Устойчивость к обработке дезрастворами.

  - Материал – пластик.

  - Наличие крышки.

  - Емкость: не менее 2 литров.

6.

Наименование: Загубник (одноразовый) – 500 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Загубник (одноразовый) | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Изготовлен из полимера.

  - Диаметр канала: не менее 16 мм.

7.

Наименование: Загубник многоразовый – 15 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Загубник многоразовый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Изготовлен из полимера.

2.2.  Размер загубника: не менее 27х40х50 мм.

2.3. Размер внутреннего окна загубника: не менее??? 30 х 17 мм.

7.

Наименование: Зажим носовой – 3 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Зажим носовой | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Должен быть изготовлен из ударопрочного нетоксического материала, химически стойкого.

- Должен быть устойчив к дезинфекции химическим методом.

- Внутренняя поверхность зажима, прилегающая к коже, должна быть изготовлена из мягкого материала.

8.

Наименование: Пинцет медицинский – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Пинцет медицинский | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал – нержавеющая сталь.

2.2. Прямой профиль.

2.3. Длина: не менее 150 мм.