|  | №273 |
| --- | --- |

Проект заявки на закупку «Карты для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности микроорганизмов  к антимикробным препаратам для автоматического анализатора типа Vitek 2»

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта для идентификации клинически значимых грамотрицательных палочек (ферментирующих и неферментирующих) за 6-8 часов | Исследования | 38900 |
| 2 | Карта для идентификации клинически значимых грамположительных кокков за 6-8 часов | Исследования | 46160 |
| 3 | Карта для идентификации нейсерий и гемофилов за 6-8 часов | Исследования | 2600 |
| 4 | Карта для идентификации клинически значимых дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов за 6-8 часов | Исследования | 6900 |
| 5 | Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательной флоры (энтеробактерии) за 8-10 часов | Исследования | 29760 |
| 6 | Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательной флоры (энтеробактерии, неферментеры) за 8-10 часов | Исследования | 17880 |
| 7 | Карты на чувствительность к антибиотикам грамположительной флоры (стафилококк, энтерококк, стрептококк группы В) за 8-10 часов | Исследования | 31120 |
| 8 | Карты на чувствительность к антибиотикам грамположительной флоры (пневмококк и др.) за 8-10 часов - | Исследования | 16120 |
| 9 | Карты на чувствительность грибов к антибиотикам за 8-10 часов | Исследования | 7360 |
| 10 | Раствор солевой | Флакон по 500 мл | 1182 |
| 11 | Пробирки для анализатора | Штук | 196800 |

2. Технические требования

2.1. Количественное и качественное соответствие заявке.

2.2. Карты, реагенты и расходные материалы должны быть совместимы с анализатором Vitek 2 compact  .

2.3. Карты, реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145.

2.4. Возможность проведения единичных исследований (одной пробы).

2.5. К анализатору должны поставляться оригинальные реагенты (растворы) и расходные материалы в делимых упаковках.

2.6. Участник вправе предложить карты для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности микроорганизмов  к противомикробным препаратам для другого анализатора при условии поставки совместимых с картами  анализаторов других марок на условиях безвозмездной аренды в количестве 27 штук. Карты должны быть поставлены  вместе с необходимыми для проведения исследований реагентами  и расходными материалами  для заявленной   номенклатуры и объема исследований   согласно приложению 1. Микробиологические анализаторы должны быть аналогичных либо превосходящих характеристик, автоматизированы, мощностью не менее  30 одновременных исследований, с возможностью проведения единичных исследований, должны поставляться с программным обеспечением и необходимыми комплектующими для обеспечения работы прибора.  В условия договора должна входить инсталляция анализаторов (ввод в эксплуатацию), обучение не менее 2-х специалистов на рабочем месте, гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев.

3.Требования срока годности  товара, условия поставки.

3.1. Товар должен поставляется двумя партиями в равных количествах.

3.2 Срок годности товара при поставке на склад организатора – не менее 80% от установленного производителем.