|  | №274 |
| --- | --- |

Проект заявки на закупку: стрипы для идентификации микроорганизмов и тестирования чувствительности к антибиотикам для автоматического анализатора АТВ-Expression.

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стрип для идентификации грам- отрицательных палочек | Исследования | 1925 |
|  | Стрип для идентификации неферментеров | Исследования | 2775 |
|  | Стрип для идентификации стафилококков | Исследования | 2075 |
|  | Стрип для идентификации стрептококков | Исследования | 1875 |
|  | Стрип для идентификации дрожжей | Исследования | 1075 |
|  | Стрип идентификации анаэробов | Исследования | 650 |
|  | Стрип на чувствительность к антибиотикам грам негативных палочек | Исследования | 4625 |
|  | Стрип на чувствительность к антибиотикам мочевых патогенов | Исследования | 5125 |
|  | Стрип на чувствительность к антибиотикам неферментеров | Исследования | 4625 |
|  | Стрип на чувствительность к антибиотикам стафилококков | Исследования | 3875 |
|  | Стрип на чувствительность к антибиотикам стрепококков | Исследования | 2375 |
|  | Стрип на чувствительность к антибиотикам гемофильных палочек | Исследования | 1650 |
|  | Стрип на чувствительность к антибиотикам анаэробов | Исследования | 900 |
|  | Реагенты и расходные материалы для проведения исследований | Исследования | 33550 |

2. Технические требования

2.1. Количественное и качественное соответствие заявке.

2.2. Карты, реагенты и расходные материалы должны быть совместимы с анализатором АТВ-Expression.

2.3. Стрипы и реагенты  должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145.

2.4. Возможность проведения единичных исследований (одной пробы).

2.5. К анализатору должны поставляться оригинальные реагенты (растворы) и расходные материалы в делимых упаковках, соответствующие количеству заявленных исследований.

2.6. Участник вправе предложить стрипы для идентификации микроорганизмов и тестирования чувствительности к антибиотикам для  автоматического анализатора другой марки,  вместе с необходимыми для проведения исследований реагентами  и расходными материалами  для заявленной   номенклатуры и объема исследований   согласно приложению 1, при условии поставки совместимых с картами  анализаторов с необходимыми комплектующими  на условиях безвозмездной аренды в количестве 6 штук. Анализатор должен быть  аналогичных либо превосходящих характеристик: полу/автомат: ручное разведение взвеси микроорганизмов, закапывание, инкубирование и автоматическое считывание и интерпретация результатов с помощью программного обеспечения.  В условия договора должна входить инсталляция анализаторов (ввод в эксплуатацию), обучение не менее 2-х специалистов на рабочем месте, гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев.

3.Требования срока годности  товара, условия поставки.

3.1. Товар должен поставляется двумя партиями в равных количествах.

3.2 Срок годности товара при поставке на склад организатора – не менее 80% от установленного производителем.