**№298**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Манекен новорожденного для отработки навыков ухода**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование позиции/**  **Требуемые характеристики** | **Значение параметра/ наличие параметра/**  **соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** | |
| 1.1 | Наименование: манекен новорожденного для отработки навыков ухода | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт. | 17 |
| 1.3 | Область применения (отработка практических навыков): отработка навыков ухода за ребенком при различных причинах беспокойства | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Манекен ребенка | 1 шт |
| 2.2 | Сменные гениталии | Наличие |
| 2.3 | Набор ключей | Наличие |
| 2.4 | Блок управления | Наличие |
| 2.5 | Блок питания для питания оборудования манекена | Наличие |
| **3.** | **Технические требования и характеристики:** |  |
| 3.1 | манекен новорожденного для отработки навыков ухода | Соответствие |
| 3.1.1 | Манекен должен иметь реалистичные очертания | Соответствие |
| 3.1.2 | Материал, из которого сделан манекен, должен быть аналогичен коже новорожденного по цвету и тактильным ощущениям, водоустойчивым, устойчивым к деформации, апирогенным, не токсичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими средствами | Соответствие |
| 3.1.3 | Аналогичная человеку эластичность и податливость структур при проведении ухода за новорожденным | Соответствие |
| 3.1.4 | Манекен новорожденного должен имитировать признаки беспокойства: периодический шум и крик | Соответствие |
| 3.1.5 | У манекена периодически возникают потребности ухода разной продолжительности (физиологические отправления, голод, ринорея и др.). Обучающиеся ухаживают за “новорожденным”, при неправильных действиях ребенок продолжает кричать | Соответствие |
| 3.2 | Набор ключей |  |
| 3.2.1 | Обучающиеся должны правильно оценить причину беспокойства ребенка и устранить ее так, как это позволяет сделать правильный ключ, то есть “один ключ- один замок” | Соответствие |
| 3.2.2 | Обучающиеся могут использовать ключ для отключения шума и беспокойства манекена без прерывания процесса имитации | Соответствие |
| 3.2.3 | “Ключ неотложной помощи” для прекращения крика ребенка при отсутствии правильного решения и действий обучающихся | Соответствие |
| 3.3 | Блок питания для питания оборудования манекена |  |
| 3.3.1 | Подключение к сети номиналом 220V, вилка европейского стандарта | Соответствие |
| 3.4 | Блок управления |  |
| 3.4.1 | Блок управления для напоминания преподавателям и обучающимся о неправильном уходе за ребенком | Соответствие |