**№299**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Манекен недоношенного новорожденного**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование позиции/**  **Требуемые характеристики** | **Значение параметра/ наличие параметра/**  **соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** | |
| 1.1 | Наименование: манекен недоношенного новорожденного | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт. | 17 |
| 1.3 | Область применения (отработка практических навыков): демонстрация физиологических характеристик недоношенного младенца, пальпация родничков и швов черепа недоношенного новорожденного, отсасывание мокроты и кормление через зонд. | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Манекен недоношенного ребенка | 1 шт |
| 2.2 | Сменные гениталии | Наличие |
| **3.** | **Технические требования и характеристики:** |  |
| 3.1 | Манекен недоношенного ребенка | Соответствие |
| 3.1.1 | Манекен должен иметь физиологические характеристики недоношенного младенца: имитация мягкой кожи красного цвета, имитация тонкого эпидермиса с видимыми кровеносными сосудами, рыхлая, морщинистая кожа лица, вялые мышцы шеи, гипотония конечностей, мягкие ушные раковины, нечеткая ареола молочных желез. Широкие швы черепа, податливый большой родничок. | Соответствие |
| 3.1.2 | Материал, из которого сделан манекен, должен быть аналогичен коже недоношенного новорожденного по цвету и тактильным ощущениям, водоустойчивым, устойчивым к деформации, апирогенным, не токсичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими средствами | Соответствие |
| 3.1.3 | Манекен должен соответствовать параметрам роста и веса недоношенного ребенка. | Соответствие |
| 3.2. | Требования к сменным гениталиям |  |
| 3.2.1. | Для младенцев мужского пола: отсутствие опускания яичек в мошонку | Соответствие |
| 3.2.2. | Для младенцев женского пола: недоразвитие больших половых губ, не закрывающих малые половые губы | Соответствие |