**№312**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Манекен для отработки навыков сестринского ухода**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование позиции /**  **Требуемые характеристики** | **Значение параметра/ наличие параметра/ соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** | |
| 1.1 | Наименование: манекен для отработки навыков сестринского ухода | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт. | 34 |
| 1.3 | Область применения: освоение и закрепление навыков сестринского ухода | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Манекен взрослого человека в полный рост, шт. | 1 |
| 2.2 | Комплект внутренних органов, шт. | 1 |
| 2.3 | Сменные половые органы | 2 комплекта |
| 2.4 | Ампутационная культя, шт. | 1 |
| 2.5 | Тальк, грамм | не менее 100 |
| 2.6 | Лубрикант, мл. | не менее 100 |
| 2.7 | Футляр для хранения | 1 |
| **3.** | **Технические требования и характеристики:** |  |
| 3.1 | Манекен для отработки навыков сестринского ухода: |  |
| 3.1.1 | манекен взрослого человека в полный рост со сменными половыми органами, с возможностью естественного движения в суставах рук и ног | Соответствие |
| 3.1.2 | манекен должен иметь четко выраженные анатомические ориентиры | Соответствие |
| 3.1.3 | материал, из которого сделан манекен, должен быть аналогичен коже человека по цвету и тактильным ощущением | Соответствие |
| 3.1.4 | должен иметь доступ к внутренним органам | Соответствие |
| 3.1.5 | стомы должны быть соединены с внутренними резервуарами | Соответствие |
| 3.1.6 | возможность замены запасных частей при выходе их из строя | Соответствие |
| 3.2 | Модель должна обеспечить: |  |
| 3.2.1 | возможность выполнения внутримышечных, и подкожных инъекций | Соответствие |
| 3.2.2 | возможность проведения личной гигиены (уход за кожей, уход за полостью рта, за глазами, ушами, носом, проведение подмывания и т.д.) | Соответствие |
| 3.2.3 | возможность проведения перевязки и обработки ран | Соответствие |
| 3.2.4 | возможность отработки техники перемещения | Соответствие |
| 3.2.5 | возможность проведения профилактики и ухода за пролежнями | Соответствие |
| 3.2.6 | возможность проведения катетеризации мочевого пузыря у мужчины и у женщины | Соответствие |
| 3.2.7 | возможность постановки клизмы | Соответствие |
| 3.2.8 | возможность промывания желудка и кормления через зонд | Соответствие |
| 3.2.9 | возможность ухода за стомами | Соответствие |
| 3.2.10 | возможность проведения ингаляционной терапии | Соответствие |
| 3.3 | Материал должен быть аналогичен коже человека по цвету и тактильным ощущениям, апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими средствами | Соответствие |