**№315**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Тренажер постановки клизм и ухода за стомами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование позиции/Требуемые характеристики** | **Значение параметра / наличие параметра/соответствие параметру** |
| **1. Наименование, количество и область применения:** | | |
| 1.1 | Наименование: тренажер постановки клизм и ухода за стомами | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт. | 82 |
| 1.3 | Область применения: отработка практических навыков постановки клизми, ухода за стомами, выполнения внутримышечных инъекций | Соответствие |
| **2. Состав (комплектация) оборудования:** | | |
| 2.1 | Полноразмерный нижний отдел торса взрослого человека с верхними фрагментами бедер, стомами на передней брюшной стенке и с мягкими участками, имитирующими анальное отверстие, верхний наружный квадрант ягодицы | 1 шт. |
| 2.2 | Сменная вкладка анального отверстия | 1 шт. |
| 2.3 | Сменная вкладка для внутримышечной инъекции | 1 шт. |
| 2.3 | Лубрикант | 1 шт. |
| 2.4 | Комплект перчаток | 1 шт. |
| 2.5 | Руководство пользователя / паспорт на русском языке | 1 шт. |
| **3. Технические требования и характеристики:** | | |
| 3.1. | Тренажер охватывает часть тела от области таза до верхней трети бедра | Наличие |
| 3.1.1 | В конструкции тренажера должна быть предусмотрена прямая кишка с анальным отверстием | Соответствие |
| 3.1.2 | Объемные стомы представлены илиостомой, колостомой, уростомой. Анатомия стом должна соответствовать правдоподобному внешнему виду и функций | Соответствие |
| 3.1.3 | Материал, из которого изготовлены вкладки анального отверстия, должен визуально и пальпаторно имитировать мягкие ткани человека | Соответствие |
| 3.1.4 | Размеры и строение вкладок анального отверстия должны быть анатомически реалистичны | Соответствие |
| 3.1.5 | Материал, из которого сделан тренажер, должен быть прочным при максимальном облегчении веса тренажера, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими веществами | Соответствие |
| 3.1.6 | Лубрикант должен быть изготовлен из материала, облегчающего [трение](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) | Соответствие |
| 3.2 | Модель должна обеспечить: |  |
| 3.2.1 | отработку навыков постановки очистительной клизмы | Соответствие |
| 3.2.2 | отработку навыков постановки микроклизм (масляной, лекарственной, гипертонической) | Соответствие |
| 3.2.3 | отработку навыков постановки сифонной клизмы | Соответствие |
| 3.2.4 | отработку навыков по уходу за илиостомой | Соответствие |
| 3.2.5 | отработку навыков по уходу за колостомой | Соответствие |
| 3.2.6 | отработку навыков по уходу за уростомой | Соответствие |
| 3.2.7 | Тренажер может принимать положение, лежа на животе и лежа на левом боку | Соответствие |