**№323**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Тренажер для отработки приемов Леопольда**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование позиции**  **/ Требуемые характеристики** | **Значение параметра / наличие параметра**  **/ соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** |  |
| 1.1 | Наименование: Тренажер для отработки приемов Леопольда | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт.: | 17 |
| 1.3 | Область применения: обучение практическим навыкам наружного акушерского исследования | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Тренажер нижней части туловища беременной | Наличие |
| 2.2 | Модель плода | Наличие |
| **3.** | **Технические требования и характеристика:** |  |
| 3.1 | Тренажер нижней части женского туловища |  |
| 3.1.1 | Тренажер нижней части туловища беременной женщины должен быть без стыков и съемных костей | Соответствие |
| 3.1.2 | Передняя брюшная стенка, наружные половые органы, верхние части бедер должны быть выполнены из материала, аналогичного по цвету и тактильным ощущениям к коже человека | Соответствие |
| 3.1.3 | Модель нижней части женского туловища должна быть устойчива к деформации, апирогенна, нетоксична и пригодна для обработки моющими и антисептическими средствами | Соответствие |
| 3.1.4 | Модель позволяет проводить отработку приемов пальпации плода через переднюю стенку живота роженицы | Соответствие |
| 3.2 | Модель плода | Соответствие |
| 3.2.1 | Должна иметь физиологические характеристики новорожденного | Соответствие |