**№325**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Тренажер для отработки навыков обследования молочной железы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование позиции /**  **Требуемые характеристики** | **Значение параметра / наличие параметра / соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** |  |
| 1.1 | Наименование: Тренажер для отработки навыков обследования молочной железы | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт.: | 17 |
| 1.3 | Область применения: отработка практических навыков по своевременному обнаружению новообразований | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Модель женской грудной клетки с молочными железами среднего размера, с имплантированными симуляторами новообразований, шт.: | 1 |
| **3.** | **Технические требования и характеристика:** |  |
| 3.1 | Модель женской грудной клетки с молочными железами среднего размера |  |
| 3.1.1 | Модель должна представлять собой реалистичную анатомическую модель, сохраняющую основные антропометрические и топографические характеристики с имплантированными симуляторами новообразований. Новообразования должны быть как простыми, так и сложными для маммологического обследования | Соответствие |
| 3.1.2 | Тренажер состоит из подвижного основания, которое можно закрепить в вертикальном положении | Соответствие |
| 3.1.3 | Тренажер выполнен из материала, реалистично имитирующего костные и тканевые структуры | Соответствие |
| 3.1.4 | Материал модели должен быть апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими средствами | Соответствие |