**№326**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Тренажер для отработки навыков обследования**

**молочной железы (надеваемый)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование позиции**  **/ Требуемые характеристики** | **Значение параметра / наличие параметра / соответствие параметру** |
| **1.** | **Наименование, количество и область применения:** |  |
| 1.1 | Наименование: Тренажер для отработки навыков обследования молочной железы (надеваемый) | Соответствие |
| 1.2 | Количество, шт.: | 49 |
| 1.3 | Область применения: отработка практических навыков по своевременному обнаружению новообразований молочной железы | Соответствие |
| **2.** | **Состав (комплектация) оборудования:** |  |
| 2.1 | Модель женской грудной клетки с молочными железами среднего размера, имеющая новообразования | 1 |
| **3.** | **Технические требования и характеристика:** |  |
| 3.1 | Модель женской грудной клетки с молочными железами среднего размера, имеющая новообразования | Соответствие |
| 3.2 | Накладной тренажер используется для обследования молочных желез. Можно легко надеть на тело | Соответствие |
| 3.2.1 | Модель женской грудной клетки с молочными железами среднего размера должна представлять собой реалистичную анатомическую модель с мягкой кожей и реалистичными ощущениями при прикосновении и возможность пальпировать новообразования | Соответствие |
| 3.2.2 | Материал, из которого изготовлена модель, должен быть апирогенным, нетоксичным и пригодным для обработки моющими и антисептическими средствами | Соответствие |