№336

Проект заявки на закупку

Реагентов, реактивов и расходных материалов для серологических исследований донорской крови методом ИХЛ - детекции на маркеры вирусных гепатитов В, С, ВИЧ-инфекции и сифилиса, заготавливаемой   государственным учреждении РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

Приложение 1

Технические характеристики (описание) заявляемых изделий медицинского назначения

Лот 1. Реагенты, реактивы, калибровочные, контрольные и расходные материалы предназначены для серологических исследований методом  ИХЛ – детекции на  маркеры вирусных  гепатитов  В, С, ВИЧ-инфекции и  сифилиса для оборудования иммуноферментной/иммунохимической станции Architect i 2000 (Abbott, США), находящемуся на балансе в организациях переливания крови республики, или реагенты для исследования методом ИХЛ-детекции аналогичного качества с совместимым оборудованием, поставляемым по товарной скидке или на  безвозмездной основе в количестве 5 единиц.

- Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты, реактивы для серологических исследований методом ИХЛ-детекции на маркер вируса гепатита В (HBsAg). | 142 000 исследований |
| 2. | Подтверждающий тест на ВГВ (HBsAg) методом нейтрализации. | 800 исследований |
| 3. | Реагенты, реактивы для серологических исследований методом ИХЛ-детекции на маркер вируса гепатита С (a-HCV). | 142 000 исследований |
| 4. | Реагенты, реактивы для серологических исследований методом ИХЛ-детекции на маркер вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1,2 AG/AT). | 142 000 исследований |
| 5. | Реагенты, реактивы для серологических исследований методом ИХЛ-детекции на возбудитель сифилиса Treponema pallidum. | 142 000 исследований |
| 6. Расходные материалы для выполнения 568 800 исследований |  |  |
| 6.1 | Wach Buffer/ промывочный буфер –(4 фл по 975 мл. в упаковке). | 650 упаковок |
| 6.2 | Pre-Trigger/Претриггер- (4 фл по 975мл в упаковке). | 25 упаковок |
| 6.3 | Trigger/ Триггер – (4 фл по 975 мл. в упаковке). | 70 упаковок |
| 6.4 | ARC HBsAg Manual Dilluent (1фл х100мл). Ручной разбавитель для теста HBsAg. | 8 упаковок |
| 6.5 | Кондиционер (раствор для ухода за зондом), (4 фл. по 25 мл в упаковке) | 25 упаковок |
| 6.6 | Reaction Vessels / реакционные ячейки (4 000 шт. в упаковке) | 170 упаковок |
| 6.7 | Sample Cups/чашки образцов – (1 000 шт. в упаковке) | 20 упаковок |
| 6.8 | Septum Replacement Cups/ - (200 шт. в упаковке) предохранительные крышки | 20 упаковки |
| 6.9 | Replacement Cups / заменяемые крышки (100 шт в упаковке) | 12 упаковок |
| 7. | Калибраторы: |  |
| 7.1. | Калибратор HBsAg | 8 упаковки |
| 7.2 | Калибратор HCV | 8 упаковки |
| 7.3. | Калибратор HIV-1.2 combo | 8 упаковки |
| 7.4. | Калибратор сифилис | 8 упаковки |
| 8. | Контрольные материалы: |  |
| 8.1 | Контроль HBsAg (2 фл по 8мл) | 25 упаковок |
| 8.2 | Контроль HCV ( 2фл по 8мл) | 20 упаковок |
| 8.3 | Контроль HIV-1.2 combo (4фл по 8мл) | 25 упаковок |
| 8.4 | Контроль сифилис ( 2фл по 8мл) | 20 упаковок |

- Технические требования:

2.1.Реагенты, реактивы, контрольные, калибровочные и расходные материалы для серологических исследований методом ИХЛ-детекции должны соответствовать иммуноферментной/иммунохимической станции Architect i 2000 (Abbott, США), или реагенты аналогичного качества с совместимым оборудованием, по товарной скидке, спонсорской помощи или договора безвозмездного пользования в количестве 5 единиц.

2.2*. Реагенты, реактивы для серологических исследований для качественного определения HBsAg методом ИХЛ-детекции должны отвечать следующим требованиям:

2.2.1. Аналитическая чувствительность теста HBsAg - 0,02 МЕ/мл и менее.

2.2.2. Аналитическая специфичность не менее 99,85%.

2.2.3. Аналитическая чувствительность и специфичность подтверждающего теста должны быть не ниже выявляющего.

2.3.* Реагенты, реактивы для серологических исследований для качественного определения a-HCV методом ИХЛ-детекции должны отвечать следующим требованиям:

2.3.1. Аналитическая чувствительность теста 99,1% и менее.

2.3.2. Аналитическая специфичность не менее 99,6%.

2.4*. Реагенты, реактивы для серологических исследований для качественного определения антител ВИЧ 1-2 и антигена р24 ВИЧ-1 методом ИХЛ-детекции должны отвечать следующим требованиям:

2.4.1.Реагенты, реактивы для серологических исследований методом ИХЛ-детекции на маркеры вируса иммунодефицита человека должны быть 4-го поколения, выявлять АТ и внутренние АГ вируса.

2.4.2. Аналитическая чувствительность теста 18,0 пг/мл и менее.

2.4.3. Аналитическая специфичность не менее 99,8%.

2.5*. Реагенты, реактивы для серологических исследований для качественного определения суммарных антител к возбудителю сифилиса методом ИХЛ-детекции должны отвечать следующим требованиям:

2.5.1 Должны выявлять суммарные антитела к Treponema pallidum.

2.5.2. Аналитическая чувствительность выявления 99,9%.

2.5.3. Аналитическая специфичность 99.8%.

2.6. * Реагенты, калибровочные материалы, контроли должны быть готовы к применению, не требующие дополнительного приготовления.

2.7. Условия хранения реагентов, калибровочных и контрольных материалов при температуре (от +40 С до +80 С) или комнатной температуре.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1*Срок годности товара (реагентов, калибраторов, контрольных и расходных материалов) от производителя должен быть не менее 10 месяцев, при поступлении к потребителю срок годности должен быть не менее 80% срока, заявленного производителем.

3.2.* При поступлении к потребителю срок годности контрольного материала должен соответствовать сроку годности реагентов или быть с большим сроком годности.

3.3.*Поставка товара (реагентов, калибраторов, контрольных и расходных материалов) от производителя должна поступать к потребителю 3 раза в год равными частями.

3.4. Наличие инструкции на белорусском или русском языках обязательно.

Примечание: невыполнение пунктов технических требований помеченных звездочкой (*) ведет к отклонению предложения.