**№367**

**Проект заявки на закупку скальпелей одноразовых**

Приложение 1

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| 1.1 | Скальпели одноразовые | штука | 326 720 |

2. **Технические требования:**

2.1. Обязательно наличие в комплекте поставки изделий следующих размеров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Типоразмер | Единица измерения | Количество |
| Скальпель одноразовый | 10 | штука | 19 400 |
| Скальпель одноразовый | 11 | штука | 38 530 |
| Скальпель одноразовый | 12 | штука | 7 720 |
| Скальпель одноразовый | 13 | штука | 9 850 |
| Скальпель одноразовый | 15 | штука | 22 270 |
| Скальпель одноразовый | 15С | штука | 4 900 |
| Скальпель одноразовый | 18 | штука | 58 560 |
| Скальпель одноразовый | 19 | штука | 12 880 |
| Скальпель одноразовый | 20 | штука | 17 290 |
| Скальпель одноразовый | 21 | штука | 27 850 |
| Скальпель одноразовый | 22 | штука | 23 280 |
| Скальпель одноразовый | 23 | штука | 41 010 |
| Скальпель одноразовый | 24 | штука | 39 770 |
| Скальпель одноразовый | 36 | штука | 3 410 |

2.2. Лезвие скальпеля должно быть изготовлено из углеродистой стали;

2.3. Твердость лезвия по шкале Виккерса должна быть не менее 739 HV;

2.4. Скальпель должен иметь пластиковую ручку-держатель;

2.5. Наличие защитного колпачка на лезвии скальпеля;

2.6. Стерильно.