**№483**

Проект заявки на закупку

СФ-02 Стетофонендоскоп неонатальный для аускультации новорожденных

**Приложение 1**

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

**1 Состав (комплектация) медицинских изделий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во шт.** |
|  | Стетофонендоскоп неонатальный для аускультации новорожденных | 30 |
| 1.1 | Мембраны запасные | 30 |
| 1.2 | Мягкие ушные оливы запасные | 30 пар |

**2. Технические требования к заказываемому оборудованию:**

2.1Поставляемые стетофонендоскопы должны быть предназначены для аускультации новорожденных детей.

2.2Поставляемые стетофонендоскопы должны иметь стетоскоп и переключение на фонендоскоп с мембраной.

2.3. Предлагаемые к поставке комплектующие и расходные материалы должны быть документально подтверждены производителями для использования аускультации новорожденных.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.