№523

Проект заявки на закупку «Реагенты, реактивы для HLA- генотипирования»: набор реагентов для выделения геномной  ДНК из цельной крови к автоматическому анализатору

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1.  Реагенты, реактивы для HLA- генотипирования»: набор реагентов для выделения геномной  ДНК из цельной крови к автоматическому анализатору на 13000 исследований.

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Реагенты, реактивы для HLA- генотипирования»: набор реагентов для выделения геномной ДНК из цельной крови к автоматическому анализатору» | 13 000 | 2.1. Набор предназначен для in vitro для выделения ДНК из цельной крови. 2.2. Возможность выделения геномной ДНК из максимального объема цельной крови не менее 500 мкл. Выход геномной ДНК в диапазоне от 10 до 120 нг/мкл, в зависимости от количества исходного образца. 2.3. Коэффициент чистоты геномной ДНК (260/280) в диапазоне от 1,6- 1,9; 2.4. Полностью автоматизированный процесс выделения нуклеиновых кислот без вмешательства оператора. 2.5. Метод выделение нуклеиновых кислот - сорбция на магнитных частицах. 2.6. Наборы реагентов рассчитаны для работы с образцами для последующего решения задач по NGS секвенирования генов HLA. 2.7. Набор реагентов для выделения геномной ДНК из цельной крови рассчитан не менее чем на 96 выделений. 2.8. Набор реагентов для выделения геномной ДНК из цельной крови содержит все необходимые реагенты и расходные материалы, обеспечивающие индивидуальную обработку каждого образца без кросс-контаминации. 2.9. Участник предоставляет в первом разделе обязательство о предоставлении конечному получателю реагентов автоматической станции выделения нуклеиновых кислот для молекулярно-генетического HLA-типирования с техническими характеристиками согласно п. 2.11 и флуориметр для измерения концентрации нуклеиновых кислот и белков (с рабочим объёмом пробы от 1 мкл, чувствительностью измерения ДНК от 10 нг/мкл) в качестве безвозмездной спонсорской помощи; 2.10. Закупаемые реагенты и программное обеспечение должны быть совместимы с предоставляемым оборудованием. 2.11. Предлагаемая автоматической станция выделения нуклеиновых кислот для молекулярно-генетического HLA-типирования должна иметь следующие технические характеристики: 2.11.1. Количество образцов, обрабатываемых за один запуск прибора не менее 30; 2.11.2. Полное время одного производственного цикла не более 40 минут; 2.11.3. Количество каналов для дозирования жидкостей (обьем дозирования 20-1000 мкл) не менее 4-х; 2.11.4 Метод выделение нуклеиновых кислот - сорбция на магнитных частицах, 2.11.5. Возможность дозагрузки образцов после запуска протокола выделения нуклеиновых кислот, возможность автономной работы (без управления посредством внешнего персонального компьютера). 2.12. Хранение реагентов при комнатной температуре («+15-+25 0С). 2.13. Наборы для выделения ДНК должны быть предназначены для клинического использования в медицинских целях. |

Приложение 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

«Комплект реагентов и расходных материалов для HLA-генотипирования NGS I и II класса в высоком разрешении по локусам A,B,C,DR,DQ»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1.  Комплект реагентов и расходных материалов для HLA-генотипирования NGS I и II класса в высоком разрешении по локусам A,B,C,DR,DQ  на 9700 исследований.

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект реагентов и расходных материалов для HLA-генотипирования NGS I и II класса в высоком разрешении по локусам A,B,C,DR,DQ | 9700 | 2. 1. Комплект реагентов и расходных материалов предназначен для HLA- генотипирования I и II классов в высоком разрешении по локусам A,B,C,DR,DQ методом NGS. 2. 2. Комплект реагентов должны включать: -Реагенты для локус-специфической амплификации; -Реагенты для пробоподготовки (приготовления библиотек, ферментной фрагментация, лигирование адаптеров, индексирование); - реагенты и расходные материалы для секвенирования синтезом; 2.3. Минимальное количество образца, необходимого для анализа не более 20 нг. геномной ДНК. 2.4. Обработка результатов секвенирования и интерпретация результатов проводится на специальном программном обеспечении 2.5. Обязательное сервисное обновление программного обеспечения 2.6. Температура хранения от «+4 до – 20» градусов Цельсия 2.7. Участник предоставляет в первом разделе обязательство о предоставлении конечному получателю реагентов комплекса оборудования для секвенирования нового поколения (NGS-секвенатор NGS-секвенатор, ноутбук и источник бесперебойного питания) с техническими характеристиками согласно п. 2.9 в качестве безвозмездной спонсорской помощи; 2.8. Закупаемые реагенты и программное обеспечение должны быть совместимы с предоставляемым оборудованием для секвенирования нового поколения (NGS-секвенатор). 2.9. Комплекс оборудование для секвенирования нового поколения (NGS-секвенатор, ноутбук и источник бесперебойного питания) с техническими характеристиками: 2.9.1. Количество одновременно исследуемых библиотек ДНК за один запуск не менее 96 образцов; 2.9.2. Длина считывания фрагмента ДНК не менее 200 п.о.; максимальная производительность не менее 15 млрд.п.о. за один запуск; 2.9.3. минимальное время, необходимое для полного цикла работы (включая подготовку библиотек, клональную амплификацию, секвенирование и анализ) не более 18 часов; 2.9.4. Возможность автоматической подготовки библиотек, поддержки библиотек (включая анализ ампликонов, малых геномов и транскриптомов), точность прочтения не менее 98%. |